|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام واحد / بخش / قسمت : آزمایشگاه آنالیز تاریخ تدوین: تاریخ اخرین ویرایش: شماره صفحه: 1از 7 | | | | | |
| نام مواد يا استاندارد مرجع | شماره سريال | شماره گواهينامه | | تاریخ اعتبار کالیبراسیون | توضیحات |
| OREAS 258(GOLD OXIDE ORE CRM) | PR2505-8057 | - | | نامحدود | CONCENTRATION:11.15ppm Au |
| OREAS 263(GOLD OXIDE CRM) | PR2402-9508 | - | | نامحدود | CONCENTRATION:214ppb Au |
| OREAS 45f(Lateritic soil Lithogeochem CRM) | PR2502-9590 | - | | نامحدود | CONCENTRATION: 19.3ppb Au\_56.6 ppb Pd\_38.1 ppb Pt |
| OREAS 261(GOLD OXIDE CRM) | PR2503-9598 | - | | نامحدود | CONCENTRATION:48.6ppb Au |
| OREAS 238b(GOLD ORE CRM) | PR2208-9424 | - | | نامحدود | CONCENTRATION:3.08ppm Au |
| OREAS 255C(GOLD OXIDE ORE CRM) | PR2408-9546 | - | | نامحدود | CONCENTRATION:4.17ppm Au |
| OREAS 250C(GOLD OXIDE CRM) | PR2412-9581 | - | | نامحدود | CONCENTRATION: 0.313ppm Au |
| OREAS 284(GOLD ORE) | PR2502-9588 | - | | نامحدود | CONCENTRATION:0.404ppm Au |
| OREAS 260(GOLD OXIDE CRM) | PR2305-1766 | - | | نامحدود | CONCENTRATION:16.0ppb Au |
| تهيه كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | | تایید كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | |

ضمیمه شماره 11 روش اجرایی تضمین کیفیت

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام واحد / بخش / قسمت : آزمایشگاه آنالیز تاریخ تدوین: تاریخ اخرین ویرایش: شماره صفحه:2 از7 | | | | | |
| نام مواد يا استاندارد مرجع | شماره سريال | شماره گواهينامه | | تاریخ اعتبار کالیبراسیون | توضیحات |
| OREAS 233b(GOLD ORE CRM) | PR2409-9554 | - | | نامحدود | CONCENTRATION:1.075ppm Au |
| OREAS 45h(Lateritic Soil Lithogeochem CRM) | PR2410-9555 | - | | نامحدود | CONCENTRATION: 41.1ppb Au\_128 ppb Pd\_87.5 ppb Pt |
| OREAS 254C(GOLD OXIDE ORE CRM) | PR2407-9538 | - | | نامحدود | CONCENTRATION:2.57ppm Au |
| OREAS 262b(GOLD-bearing OXIDE CRM) | PR2410-9566 | - | | نامحدود | CONCENTRATION:104ppb Au |
| OREAS 933 | PR2209-2945 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 921b | PR2502-2333 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 98 | - | - | | نامحدود | - |
| OREAS 465 | PR2309-2051 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 404 | PR1701-2248 | - | | نامحدود | - |
| تهيه كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | | تایید كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | |

ضمیمه شماره 11 روش اجرایی تضمین کیفیت

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام واحد / بخش / قسمت : آزمایشگاه آنالیز تاریخ تدوین: تاریخ اخرین ویرایش: شماره صفحه:3از7 | | | | | |
| نام مواد يا استاندارد مرجع | شماره سريال | شماره گواهينامه | | تاریخ اعتبار کالیبراسیون | توضیحات |
| OREAS 403 | PR2407-2224 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 401 | PR2409-2265 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 923 | PR2302-3006 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 402 | PR2206-2903 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 406 | PR2206-2892 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 922 | PR2503-2339 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 924 | PR2406-2236 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 463 | PR2409-2267 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 925 | PR2401-2109 | - | | نامحدود | - |
| تهيه كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | | تایید كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | |

ضمیمه شماره 11 روش اجرایی تضمین کیفیت

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام واحد / بخش / قسمت : آزمایشگاه آنالیز تاریخ تدوین: تاریخ اخرین ویرایش: شماره صفحه:4از7 | | | | | |
| نام مواد يا استاندارد مرجع | شماره سريال | شماره گواهينامه | | تاریخ اعتبار کالیبراسیون | توضیحات |
| OREAS 231 | PR2111-3814 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 926 | PR2401-2110 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 934 | PR2412-2297 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 932b | PR2501-2306 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 929 | PR2208-2935 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 935 | PR2410-2269 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 462 | PR2406-2214 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 464 | PR2307-2014 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 930 | PR2411-2281 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 285 | PR2503-6501 | - | | نامحدود | - |
| تهيه كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | | تایید كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | |

ضمیمه شماره 11 روش اجرایی تضمین کیفیت

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام واحد / بخش / قسمت : آزمایشگاه آنالیز تاریخ تدوین: تاریخ اخرین ویرایش: شماره صفحه:5از7 | | | | | |
| نام مواد يا استاندارد مرجع | شماره سريال | شماره گواهينامه | | تاریخ اعتبار کالیبراسیون | توضیحات |
| OREAS 927b | PR2502-2331 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 405 | PR2206-2902 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 461 | PR2405-2185 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 931c | PR2502-2328 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 170a | PR1707-2305 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 630b | PR1911-2592 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 258 | PR2211-6250 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 20a | PR2302-3921 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 906 | PR2301-3915 | - | | نامحدود | - |
| تهيه كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | | تایید كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | |

ضمیمه شماره 11 روش اجرایی تضمین کیفیت

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام واحد / بخش / قسمت : آزمایشگاه آنالیز تاریخ تدوین: تاریخ اخرین ویرایش: شماره صفحه:6 از 7 | | | | | |
| نام مواد يا استاندارد مرجع | شماره سريال | شماره گواهينامه | | تاریخ اعتبار کالیبراسیون | توضیحات |
| OREAS 240 | PR2302-6278 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 681 | PR1804-2379 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 252b | PR2208-3872 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 293 | PR2004-2627 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 506 | PR23033-3934 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 908 | PR2307-3984 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 37 | - | - | | نامحدود | - |
| OREAS 990b | PR2306-3073 | - | | نامحدود |  |
| OREAS 931 | PR2208-3871 | - | | نامحدود |  |
| 718 | - | - | | نامحدود | CRM فلز ها |
| تهيه كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | | تایید كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | |

ضمیمه شماره 11 روش اجرایی تضمین کیفیت

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام واحد / بخش / قسمت : آزمایشگاه آنالیز تاریخ تدوین: تاریخ اخرین ویرایش: شماره صفحه:7 از 7 | | | | | |
| نام مواد يا استاندارد مرجع | شماره سريال | شماره گواهينامه | | تاریخ اعتبار کالیبراسیون | توضیحات |
| OREAS 460 | PR2302-3000 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 264 | PR2212-3904 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 174 | PR2004-2634 | - | | نامحدود | - |
| OREAS 680 | PR2110-3801 | - | | نامحدود | - |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| تهيه كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | | تایید كننده:  سمت سازمانی:  تاریخ و امضاء: | | |